## Sommaire
SOMMAIRE DES FICHES REFLEXES
INFORMATIONS UTILES
| 1 | N° UTILES
| 2 | Tableau Titulaires & Back up des personnes formées aux fiches réflexes
| 3 | N° UTILES
INCENDIE
Obligatoire - A adapter localement | 1 | Scénario : incendie déclaré au sein de l'entrepôt ou des bureaux pendant les heures d'activité
| 2 | Scénario : incendie déclaré au sein de l'entrepôt ou des bureaux hors des heures ouvrées
| 3 | Scénario : à définir si besoin
PANNE INFORMATIQUE
Obligatoire - A adapter localement | 1 | Scénario : système informatique ID Logistics hors fonction
| 2 | Scénario : système informatique Client hors fonction
PANNE ELECTRIQUE
Obligatoire - A adapter localement | 1 | Scénario : Rupture alimentation générale publique
| 2 | Scénario : Rupture alimentation générale du site
INONDATION
Obligatoire - A adapter localement | 1 | Scénario : rupture canalisation eau potable
| 2 | Scénario : rupture canalisation sprinkler ou RIA
| 3 | Scénario : montée des eaux par les regards
Facultatif | 4 | Scénario : Fuite
CANICULE
Obligatoire - A adapter localement | 1 | Scénario : T°intérieure > 30° C
| 2 | Scénario : T°intérieure > 35° C
GRAND FROID
Obligatoire - non modifiables | 1 | Scénario : T°intérieure = 0°C
| 2 | Scénario : T° intérieure < -5°C
BLESSE
Facultatif - A adapter localement | 1 | Scénario : Blessures légères sans conséquence sur l’activité du salarié
| 2 | Scénario : Blessures non négligeables / Malaise nécessitant l'intervention des secours
| 3 | Scénario : Malaise Cardiaque avec intervention des services de secours 2 cas : sans décès - avec décès
Facultatif - A définir / adapter localement en fonction des besoins | AUTRES SITUATIONS
| 1 | Scénario : Nuisibles
| 2 | Scénario : Incident palettier
| 3 | Scénario : PRD
| 4 | Scénario : Mise Hors/en service de l'installation sprinkler
Obligatoire pour les sites soumis à POI | POI
| 1 | Scénario : vanne gaz
| 2 | Scénario : TGBT
| 3 | Scénario : Vanne guillotine

## N° Utiles
Site : | Activité : | MAJ :
NUMEROS D'URGENCE
Police |  | 17
Pompiers |  | 18
GENDARMERIE
Samu
SOS Mains et Doigts
Centre anti poison
Centre Grands Brulés
NUMEROS PRATIQUE
Ambulance
Douanes
D.D.E.
Electricité
Hôpital
Inspection du travail
Marie du site
Médecine du travail
Préfecture du site
Téléphone : France Télécom
NUMEROS PRATIQUE
Accueil
Client AUCHAN
Astreinte informatique ID
Astreinte informatique client
Responsable de site
Responsable d'exploitation
Alarme
Télésurveillance
Sprinckler
Electricité

## Garant+back up
Site de XXXXXXX
Activité CARREFOUR
| FICHE REFLEXE | Titulaire |  | Back up # 1 |  | Back up # 2
|  | NOM Prénom | Fonction | NOM Prénom | Fonction | NOM Prénom | Fonction
1 | FICHE REFLEXE - INCENDIE | Fabien Watterlot | Resp Site | Mohammed Ayad | Resp Expl | / | /
2 | FICHE REFLEXE - PANNE INFORMATIQUE |  |  |  |  | / | /
3 | FICHE REFLEXE - COUPURE ELECTRIQUE |  |  |  |  | / | /
4 | FICHE REFLEXE - INNONDATION |  |  |  |  | / | /
1 | FICHE REFLEXE - CANICULE |  |  |  |  | / | /
2 | FICHE REFLEXE - GRAND FROID |  |  |  |  | / | /
3 | FICHE REFLEXE - BLESSE |  |  |  |  | / | /
4 | FICHE REFLEXE - AUTRE SITUATION |  |  |  |  | / | /

## Fiche individuelle
| ATTESTATION DE FORMATION FICHE REFLEXE |  |  |  | 0
0
Acte N° |  | 2
Désignation |  | FICHE REFLEXE - PANNE INFORMATIQUE
Description |  | 0
TITULAIRE
NOM Prénom |  |  |  | Fonction
0 |  |  |  | 0
Je, soussigné Nous, soussignés |  | 0
certifie / certifions sur l'honneur avoir formé le(s) back up
à la réalisation de la fiche reflexe n° |  |  |  |  | 2
Signature
BACK UP #1
NOM Prénom |  |  |  | Fonction
0 |  |  |  | /
Je, soussigné Nous, soussignés |  | 0
certifie / certifions sur l'honneur
avoir été formé(s) le __ / __ / ____ |  |  | à la réalisation de la fiche reflexe n° |  |  | 2
en qualité de remplaçant.
Signature(s)
BACK UP #2
NOM Prénom |  |  |  | Fonction
/ |  |  |  | #REF!
Je, soussigné |  | / |  |  | certifie sur l'honneur
avoir été formé le __ / __ / ____ |  |  | à la réalisation de l'acte n° |  |  | 2
en qualité de remplaçant.
Signature
VISA DU RESPONSABLE DE SITE

## Trombi EVAC
MATIN + APRES-MIDI | [5 empty] | Cellules:
EVACUATION | [5 empty] | INCENDIE
GUIDE-FILE |  |  | SERRE-FILE |  |  | Equipier Première Intervention
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
BACK-UP | [5 empty] | BACK-UP
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -

## Trombi SST HOBE
PREMIERS SECOURS
Titulaire
MATIN |  |  | APRES-MIDI |  |  | NUIT
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
BACK-UP
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
HOBE
Titulaire
MATIN |  |  | APRES-MIDI |  |  | NUIT
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -
BACK-UP
| Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom: |  |  | Prénom + Nom:
| Titre: |  |  | Titre: |  |  | Titre:
| Service: |  |  | Service: |  |  | Service:
| Téléphone: |  |  | Téléphone: |  |  | Téléphone:
| Horaire: | - |  | Horaire: | - |  | Horaire: | -
|  | - |  |  | - |  |  | -

## FR Incendie
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INCENDIE | [5 empty] | Page 1/2
Scénario : incendie déclaré au sein de l'entrepôt ou des bureaux pendant les heures d'activité
INCENDIE :
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Intervenir si possible pour attaquer le feu à l'aide des extincteurs (et des RIA si le personnel est égament formé à leur utilisation). |  |  | Le personnel formé EPI
2
|  |  | Si le feu est trop important Donner l'alerte : Contacter les pompiers au 18 ou 112. Indiquer l'endroit exact de l'incendie et son importance. Appuyer sur les déclencheurs manuels de l'alarme incendie |  |  | Resp service ou chef d'équipe
Resp service ou chef d'équipe
Près des issues de secours
3
|  |  | EVACUER : Avant de quitter les locaux, fermer toutes les issues (fenêtres et portes / portes de quai). Récupérer le registre de sécurité (et autres documents, ex : plans, consignes...). Récupérer les feuilles de pointage Suivre les indications du Guide File pour sortir, et rejoindre le point de rassemblement situé à l’extérieur (près du portillon de l'entrée). |  |  | Les Guide-files, les serre-files et le responsable d'évacuation
NE JAMAIS REVENIR EN ARRIERE
4
|  |  | Au point de rassemblement, se ranger par service Faire l'appel |  |  | Le personnel
Resp service ou CE
5
|  |  | Prévenir le client |  | Téléphone :
Responsable d'évacuation
06 -xx-xx-xx-xx
| 6 |  |  |  | Lors de leur arrivée sur site
Laisser l'accès libre aux véhicules de secours Interdire l'accès à tout autre véhicule. Accueillir les secours et leur rendre compte des actions mises en œuvre, et le résultat du recensement des personnes évacuées
Responsable d'évacuation
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INCENDIE | [5 empty] | Page 2/2
Scénario : incendie déclaré au sein de l'entrepôt ou des bureaux hors des heures ouvrées
INCENDIE :
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Après report d'alarme, effectuer la levée de doute |  |  | Société télésurveillance
A définir
2
|  |  | S'il s'agit d'une alarme incendie, appeler immédiatement les sapeurs-pompiers Appeler le responsable de site et le client |  |  | Société télésurveillance
Tel resp: 06-xx-xx-xx-xx Tel client: 06-xx-xx-xx-xx
3
|  |  | Laisser l'accès libre aux véhicules de secours. Interdire l'accès à tout autre véhicule. |  |  | Société télésurveillance
4
|  |  | Désactiver l'ensemble des alarmes, se positionner à l'entrée du site pour pouvoir guider les secours à leur arrivée. |  |  | Société télésurveillance
Poste de Garde A redéfinir

## FR Informatique
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
PANNE INFORMATIQUE | [5 empty] | Page 1/2
Scénario 1: Système informatique ID Logistics hors fonction
PANNE INFORMATIQUE : Panne INFOLOG
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Vérifier que tous les voyants de la baie de brassage sont au "vert". |  |  | Utilisateur des applications
2
|  |  | Vérifier au niveau de l’armoire informatique, la présence de voyants verts, lumineux |  | Baie dans le hall à coté du couloir des vestiaires | Responsable de service ou chef d'équipe
3
|  |  | Vérifier que la centrale est sous tension : Le voyant de la centrale doit être allumé et vert. Le cas échéant, remetre sous tension la centrale en appuyant sur le bouton veille. |  | Local informatique situé au RDC | Responsable de service ou chef d'équipe
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
PANNE INFORMATIQUE | [5 empty] | Page 2/2
Scénario 2 : Système informatique Client hors fonction
PANNE INFORMATIQUE : Panne INFOLOG
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Vérifier l'accès aux applications du Client (MDEPOT) |  |  | Utilisateur des applications
2
|  |  | Vérifier au niveau de l’armoire informatique, la présence de voyants verts, lumineux |  | A localiser | Responsable de service ou chef d'équipe
3
|  |  | Arrêter puis remettre en route le routeur à l’aide de l’interrupteur Marche/Arrêt |  | A localiser | Responsable de service ou chef d'équipe
4
|  |  | si cela ne fonctionne toujours pas,contacter directement la HOTLINE du WMS |  | TEL : | Responsable de service ou chef d'équipe
06-xx-xx-xx-xx
A jouter
Photos du site
A jouter
Photos du site
A jouter
Photos du site
A jouter
Photos du site
A jouter
Photos du site
A jouter
Photos du site

## FR COUPURE ELEC
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
COUPURE ELECTIQUE | [5 empty] | Page 1/2
Scénario 1 : Rupture de l'alimentation Générale Publique
Ne jamais toucher aux disjoncteurs si vous n'êtes pas habilité. Seules les personnes formées peuvent ouvrir les armoires électriques et accéder au TGBT (Salle de charge). La clef du TGBT est dans le bureau de l'assistante.
COUPURE ELECTRIQUE : COUPURE GENERALE PUBLIQUE
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Téléphoner à EDF : xxxxx N° de contrat : xxxxxx |  | Télephone fixe ou mobile | Assistante du site
2
|  |  | Si la coupure est prévue d'être supérieure à 4h00, téléphoner pour louer un groupe electrogène : xxxxxx: Tel xxxxx Puissance du groupe requise : xxKVA |  |  | Assistante du site
Télephone fixe ou mobile
3
|  |  | Définir un emplacement pour positionner le groupe et libérer la place et les accès pour sa livraison. |  | Salle de charge pour être au plus prés du TGBT | Responsable de service ou Agent de maintenance
4
|  |  | Téléphoner aux agents de maintenance et à l'électricien pour branchement du groupe. |  | Tel : XX XX XX XX XX
Responsable de service ou Agent de maintenance
5
Remonter le disjoncteur Principal
[5 empty] | TGBT | Personnel Habilité H0B0
6
Informer le client
[5 empty] | Tel | Responsable de site
7
|  |  | Contrôle de l’installation par l'électricien EDF |  | Tel : | Responsable de site
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
COUPURE ELECTIQUE | [5 empty] | Page 2/2
Scénario 2 : Disjonction alimentation Générale du site
Ne jamais toucher aux disjoncteurs si vous n'êtes pas habilité. Seules les personnes formées peuvent ouvrir les armoires électriques et accéder au TGBT (Salle de charge). La clef du TGBT est dans le bureau de l'assistante.
COUPURE ELECTRIQUE : COUPURE GENERALE PUBLIQUE
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Remonter le disjoncteur Principal |  |  | Personnel Habilité H0B0
TGBT
2
|  |  | Informer le client |  |  | Responsable de site
Nom : Tel :
4
|  |  | Contrôle de l’installation par l'éléctricien EDF |  | Tel :
Responsable de site
A adapter

## FR INONDATION
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INONDATION | [5 empty] | Page 1/4
Scénario : Rupture de canalisation d'eau potable
INONDATION
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Couper l'alimentation principale d'eau en tournant la vanne Noir. |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
2
|  |  | Mettre en sécurité les armoires électriques |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
3
|  |  | Evacuer l'eau à l'aide des autos laveuses par pompage et de raclette. |  | Télephone fixe ou mobile | Personnel et Société de nettoyage.
4
|  |  | Prévenir le client |  | Tel : | Responsable du site
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INONDATION | [5 empty] | Page 2/4
Scénario : Rupture de canalisation d'eau potable
INONDATION
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Mettre en sécurité les armoires électriques |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
2
|  |  | Fermer toutes les vannes du poste sprinkler. Les clefs sont au poste de garde. |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
3
|  |  | Evacuer l'eau à l'aide des autos laveuses par pompage et de raclette. |  | Télephone fixe ou mobile | Personnel et Société de nettoyage.
4
|  |  | Prévenir le client |  | Tel | Responsable du site
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INONDATION | [5 empty] | Page 3/4
Scénario : Monté des eaux par les regards
INONDATION
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Mettre en sécurité les armoires électriques |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
2
|  |  | Fermer toutes les vannes du poste sprinkler. Les clefs sont au poste de garde. |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
3
|  |  | Evacuer l'eau à l'aide des autos laveuses par pompage et de raclette. |  | Télephone fixe ou mobile | Personnel et Société de nettoyage.
4
|  |  | Prévenir le client |  | Tel : | Responsable du site
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INONDATION | [5 empty] | Page 4/4
Scénario : fuite
INONDATION
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Couper l'alimentation principale d'eau : plaque bleue. Prendre le crochet bleu pour ouvrir la trape dans le local ISS. Salle de charge : La vanne se situe près de la porte menant aux vestiaires. |  | A localiser | Responsable de service ou chef d'équipe
2
|  |  | Evacuer l'eau à l'aide des autos laveuses par pompage. |  | Télephone fixe ou mobile | Société de nettoyage.
3
|  |  | Vérifier que les vannes martelières sont en position "ouvertes", le cas échéant ouvrir les vannes martelières. |  | A localiser | Métro/Resp/ site /Rex/RS
4
|  |  | Fermer toutes les vannes de postes sprinkler. |  |  | Métro/Resp/ site /Rex/RS
Clefs à localiser
5
|  |  | Prévenir le responsable de site |  |  | Métro/Resp/ site /Rex/RS
A adapter

## FR_Problème_température_S_2
FICHE REFLEXE
Site : | 0 | Activité : | 0 | 0 | 0 |  | MAJ le : | 0 | 0
Problème de température entrepôt | [7 empty] | Page 2/3
Scénario 2 : constat de hausse (ou baisse) de la température sans dépassement des températures limitées.
Problème Température
| ETAPES | QUOI ? |  |  |  | OU ? |  | QUI ?
| 1 | Téléphoner à XXXXXXX : |  |  |  | XXXXXXXXXXX |  | Directeur de site Responsable d'Exploitation Responsable Qualité Chef d'équipe Poste de garde
Tout l'entrepôt
| 2 | Fermeture des portes de quai | [5 empty] | Encadrement
| 3 | Prévenir le client (Nom) | [5 empty] | Directeur de site Responsable d'Exploitation Responsable Qualité
Indiquer le N°
A adapter

## FR_Problème_température_S_3
LA BREDE
FICHE REFLEXE
Site : | 0 | Activité : | 0 | 0 | 0 |  | MAJ le : | 0 | 0
Problème de température entrepôt | [8 empty] | Page 3/3
Scénario 3 : Problème de température persiste et la température est hors limite (+ ou - 2°C pendant 30 minutes).
Problème T°
| ETAPES | QUOI ? |  |  |  | OU ? |  |  | QUI ?
N° Tel Mettre en copie du mail :
| 1 | [7 empty] | Responsable Exploitation Responsable qualité Responsable maintenance
Prévenir le responsable du Site par téléphone et par mail
|  | Prise de température à cœur sur le produit le plus sensible toutes les 30 minutes | [6 empty] | Responsable de site / Responsable Exploitation / Responsable qualité
2
Zone concernée
N° de tel Adresses emails :
| 3 | LOGO CLIENT En cas de températures non conformes, isoler la marchandise et prévenir le Client par téléphone et par mail
Responsable Exploitation / Responsable qualité
A adapter

## FR_GRAND FROID
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
GRAND FROID | [5 empty] | Page 1/2
Scénario : La fiche réflexe est à utiliser dès que la température intérieure atteind le 0°C.
GRAND FROID
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Communiquer sur les risques |  | Plasma et Briefs aux équipes | Assistante Responsable de service ou chef d'équipe
2
|  |  | Doter le personnel de gants et bonnets |  | Armoire des vétements de travail. | Assistante ou Responsable sécurité
3
|  |  | A partir de -5°C, s'assurer que les pauses sont obligatoirement en zone tempérée. |  | Salle chauffée exterieur ensoleillé | Responsable de service ou chef d'équipe
4
|  |  | Procédure de fermeture des portes |  |  | Responsable de service ou chef d'équipe
Porte de quai
5
|  |  | Mettre à disposition des boissons chaudes gratuitement |  | Salle chauffée | Responsable de service ou chef d'équipe
6
|  |  | Achat de chauffages d'appoint |  |  | Responsable maintenance
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
GRAND FROID | [5 empty] | Page 2/2
Recommandations INRS
Des températures inférieures à 5 °C présentent un risque immédiat pour les travailleurs exposés. Mais la température ne suffit pas à caractériser un environnement froid. Des températures inférieures à 15 °C peuvent déjà, en fonction des individus, provoquer un inconfort à des postes sédentaires ou de pénibilité légère. La sensation de froid n’est pas strictement liée à la température mesurée. Elle peut être accentuée par différents facteurs comme le mouvement de l’air (vitesse du vent) et l’humidité. Ces différents paramètres, ainsi que la nature du travail et les effets de la dépense énergétique liée à sa réalisation, sont à prendre en compte pour évaluer les risques professionnels liés au froid.
Effets du froid Fatigue accrue, perte de dextérité… Le froid peut avoir des répercussions sur la qualité du travail et provoquer directement ou indirectement des accidents (glissades…). Les effets sur la santé peuvent concerner le corps dans son ensemble ou seulement les parties exposées, des simples engourdissements jusqu’aux gelures. L’effet d’ordre général le plus sérieux est l’hypothermie. Elle survient lorsque l’individu ne parvient plus à réguler sa température interne. Ses conséquences peuvent s’avérer dramatiques : troubles de la conscience, coma, voire décès.
Prévention Un certain nombre d’accidents et de troubles sont évitables si une prévention adaptée est mise en place. Les mesures les plus efficaces consistent à éviter ou à limiter le temps de travail au froid. À défaut, il convient, entre autres mesures, d’organiser le travail, de fournir des équipements de travail adaptés et d’aménager les locaux de pauses. Le salarié, qui doit être informé des risques qu’il encourt, peut également agir en adoptant une protection vestimentaire adéquate, en choisissant une alimentation adaptée ou encore en surveillant sa condition physique.

## FR_CANICULE (2)
FICHE REFLEXE
Site : |  |  |  | 0 |  | MAJ le : |  | 0
CANICULE | [6 empty] | Page 1/2
Scénario : La fiche reflexe est à utiliser dès que la température intérieure atteint les 30°C.
CANICULE :
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? |  | QUI ?
| 1 | Information et sensibilisation des salariés sur les signes de stress thermiques (pâleur ou pâleur des gencives, respiration et pouls rapides, soif extrême, crampes musculaires, fatigue ou faiblesse, vertiges, maux de tête, nausée ou vomissements …) |  |  | Performance Corner Ecran IOBEYA |  | Responsable de site & Responsable de service
| 2 | Doter les salariés de casquettes pour le travail en extérieur Retrait des gilets haute visibilité si nécessaire Port de vêtements respirants (tee shirt coton) |  |  |  |  | Responsable de site & Responsable de service
| 3 | Pauses encadrées en zones tempérées obligatoirement : brumisateur, ventilateur, climatisation … Possibilité de prévoir des pauses supplémentaires selon les postes de travail |  |  |  |  | Responsable de site & Responsable de service
| 4 | Adaptation des horaires de travail, si possible notamment pour le travail en extérieur, dans les conteneurs et la preparation de commande Mise à disposition de système de rafraichissement (ventilateur, brumisateur ...) dans les zones à forte chaleur comme conteneur, méca, mezza … |  |  |  |  | Responsable de site & Responsable de service
| 5 | Eau à disposition en permanence : Prévoir 3L par jour et par personne |  |  |  |  | Responsable de site & Responsable de service
| 6 | Surveillance renforcée des personnes vulnérables (femme enceinte, salarié atteint de pathologie chronique) Les collaborateurs concernés doivent en informer la direction du site pour la mise en place d'une surveillance renforcée |  |  |  |  | Responsable de site & Responsable de service

## FR_FOUDRE
Site : | 0 | Activité : | 0 |  |  | MAJ le : |  | 0
IMPACT FOUDRE | [6 empty] | Page 1/1
Scénario : activité orageuse, impacts de foudre potentiels ou avérés
FOUDRE
| Prestataire Foudre | MR xxxxx |  | T : xx xx xx xx xx |  |  | mail
Sur site doit exister un classeur "foudre". Sont classés : • Chaque modification ou additif sur les études initiales (Analyse du Risque Foudre et Etude Technique) ; • Toutes les vérifications périodiques réglementaires (la périodicité des visites doit y être également mentionnée) ; • Tous les travaux de protection contre la foudre ainsi que le motif de ces travaux ; • A chaque période d’activité orageuse doivent être ajoutées les fiches de contrôle de l’état des dispositifs de protection contre la foudre ; • L’historique des impacts foudre répertoriés sur le site.
FOUDRE
| ETAPES | QUOI ? |  |  | OU ? |  | QUI ?
| 1 | Faire le tour de l'ensemble du bâtiment par l'extérieur, relever sur chaque compteur le nombre d'impacts
| 2 | Noter le nombre d'impacts de chaque compteur sur la fiche de suivi
| 3 | S'il y a un impact supplémentaire, contacter le prestataire pour effectuer un contrôle de l'installation |  |  | N° xx xx xx xx xx
| 4 | Après intervention du technicien, enregistrement sur le registre sécurité, archivage du bon d'intervention. En cas de non-conformité, réaliser demande de devis et planifier les travaux de remise en conformité
Que dois-je faire ?
FICHE REFLEXE
FICHE REFLEXE
FICHE REFLEXE
Registre

## FR BLESSE PHARMACIE
FICHE REFLEXE
Site : | La Brède |  | Activité : | Métro | MAJ le : | 2025-12-22
BLESSE - PHARMACIE | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : Blessures légères sans conséquence sur l’activité du salarié ATTENTION LE SST NE DOIT INTERVENIR QUE S'IL NE MET PAS SA PROPRE VIE EN DANGER
BLESSE PHARMACIE
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Vous êtes témoin qu'un de vos collègues se blesse, faire prévenir un SST et un responsable |  | Trombinoscope | Tout témoin
2
|  |  | Soin sur place par un SST Utiliser l'une des pharmacies de l'entrepôt. Bien se désinfecter les mains, puis utiliser des gants jetables |  |  | Personnel formé SST
3
|  |  | Prodiguer les soins nécessaires, si la blessure est trop importante se reporter aux consignes de la fiche réflexe ACCIDENT DU TRAVAIL. |  |  | Personnel formé SST
4
|  |  | Remplir la fiche d'analyse préalable |  |  | Resp Exploitation ou chef d'équipe
5
|  |  | Ramener le plus rapidement la Fiche d'analyse préalable à l'assistante |  |  | Resp Exploitation ou chef d'équipe

## FR BLESSE SECOURS
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
BLESSE - PHARMACIE | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : Blessures non négligeables / Malaise nécessitant l'intervention des secours
BLESSE SECOURS
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Prévenir un Sauveteur Secouriste du travail en poste. |  | Trombinoscope | Tout témoin
2
PROTEGER C’est reconnaître, sans s’exposer soi même, les risques persistants qui menacent la victime de l’accident et les autres personnes exposées.
3
|  |  | EXAMINER C'est faire un examen clair et précis de la victime (conscient : échange avec la victime si inconscient rechercher saignement, contusion, étouffement … afin de déterminer les actions à mener par ordre d'urgence |  |  | Personnel formé SST
4
|  |  | ALERTER Constat de l'accident par le responsable, qui - avertit l'assistante - prévient les secours |  |  | Responsable de site Responsable de service Chef d'équipe
18 PAR LE FIXE, 112 PAR LE PORTABLE
NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER, ENVOYER UNE PERSONNE POUR ACCUEILLIR LES SECOURS et LES DIRIGER
5
|  |  | SECOURIR Apporter les soins nécessaires à l’aide du matériel à disposition dans les trousses de premiers secours. |  |  | Personnel formé SST
6
|  |  | Une fois les services de secours sur place, rendre compte de l'accident et des soins réalisés par le SST |  |  | Responsable de site Responsable de service Chef d'équipe Personnel formé SST
7
|  |  | Remplir les volets de soins à remettre au salarié accidenté. Respecter la procédure Gestion des AT |  |  | Assistante Reporting Site
8
|  |  | Ramener à l'assistante le plus rapidement l'ensemble des documents : - Analyse préalable - Décharge (si le salarié rentre par ses propres moyens) |  |  | Responsable de site Responsable de service Chef d'équipe Personnel formé SST
Peut on les supprimer de façon permanente sans risque ?
Si oui, le faire / le faire faire.
Si non, peut on isoler le risque de façon permanente sans risque ?
Si oui, le faire / le faire faire
Si non, peut on soustraire la victime sans risque ?
Si oui, le faire ou le faire faire
Si non, interdire l’accès à la zone dangereuse et faire alerter les secours spécialisés.

## FR MALAISE CARDIAQUE
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
Malaise Cardiaque | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : MALAISE AVEC INTERVENTION SST et POMPIERS PROVOQUANT UN DECES
MALAISE CARDIAQUE
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Prévenir un Sauveteur Secouriste du travail en poste. |  | Trombinoscope | Tout témoin
2
|  |  | Appeler le samu au 15, prendre le nom du médecin et attendre ces instructions. |  |  | Personne formée SST
3
|  |  | Aller chercher le défibrilateur |  | En tour 1 près du bureau de préparation | personne témoin / responsable de site/ chef d'équipe
4
|  |  | En attendant le défibrilateur : Réanimer la personne : |  |  | Personne formée SST
-Placer la victime sur un plan dur
- Positionnez-vous bras tendus et compresser le sternum à 4 ou 5 cm
- Effectuer 30 compressions thoraciques (environ 2 compressions par seconde)
- Positionner la tête de de la victime vers l'arrière, soulever son menton et faite 2 insufflations.
- Alterner 30 compressions thoraciques et 2 insufflations jusqu'à l'arrivée du défibrilateur
5
Personne formée SST
Utiliser le défibrilateur :
- Placer les électrodes à même la peau conformément aux instructions figurant sur l'emballage
- Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le defibrilateur analyse son rythme cardiaque
-Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que toutes les personnes présentes sont éloignées de la victime et de son environnement immédiat.
-Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. Un défibrillateur entièrement automatique administrera le choc électrique sans votre intervention
Si le Défibrilateur vous y invite, effectuez des compressions thoraciques sans tarder. Alternez les séries de 30 compressions et de 2 insufflations.
6
|  |  | Prise en charge de la victime |  |  | Services de secours
7
|  |  | En cas de décès de la victime contacter : |  |  | Assistante Reporting/ Responsable de site
A indiquer
Pompes Funèbres de : XXXXXXXXX
A indiquer
8
|  |  | Informer le directeur des risques opérationnels, le DOP & le DOP Zone, le DRH, la responsable communication, pour déploiement de la cellule psychologie & communication officielle. |  |  | Responsable de Site

## FR CONSTAT DECES
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0 | 0
ACTIONS SUITE DECES | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : Vous venez d'être confronté à un décès sur votre site. Quelles sont les actions à engager ?
Le collaborateur est décédé
| ETAPES |  | QUOI ? |  | COMMENT ? | QUI ?
| 1 |  | Prévenir le STAFF Régional de l'évènement. Priorité : prévenir le DOR qui fera suivre l'information à son STAFF régional |  | Téléphone / mail | Responsable de Site
2
|  |  | Prévenir les membres du CODIR : DG / DOP France / DRH France / Directeur SST France |  | Téléphone / mail | D.O.R.
3
|  |  | Prévenir les partenaires sociaux CSSCT et CSE et organiser si nécessaire une réunion extraordinaire |  | Mail | DRH Région
| 4 |  | Prévenir l'inspection du travail dans les 12h après la connaissance d'un décès survenu sur le lieu du travail |  | Sur site | DRH Région
| 5 |  | Réunir les documents suivants : VM, contrat de travail ou de mise à disposition, durée du travail/repos et productivité moyenne des semaines précédentes |  | Sur site | DRH Région
| 6 |  | Prévenir l'employeur du collaborateur si ce collaborateur n'est pas un salarié ID (ex : agence d'intérim) |  | Téléphone / mail | Responsable de Site
7
|  |  | Informer le client afin que celui-ci ne soit pas informé par une source externe (ex : médias) |  | Téléphone / mail | Responsable de Site
8
|  |  | Prévenir les organismes publics compétents : Inspection du travail et médecine du travail + Mise en place d'une cellule psychologique |  | Mail | DRH Région
9
|  |  | Communiquer les coordonnées du salarié à la police / gendarmerie pour qu'ils puissent avertir la famille du défunt. Cela ne doit JAMAIS être fait par un membre de l'entreprise |  | Mail | Responsable de Site
10
|  |  | Contacter la mairie pour effectuer la prise en charge par les pompes funèbres si cette action n'est pas déclenchée par les secours présents. |  |  | Responsable de Site
Téléphone
11
|  |  | Réaliser la DAT sous le contrôle du Cabinet Facthory et en lien avec le Service Affaires Sociales ID |  |  | Responsable de site DRH Région RQHSE
Mail
12
|  |  | Informer le service communication du groupe |  |  | D.O.R
Téléphone / mail
13
|  |  | Récolter auprès des témoins et collaborateurs les informations "à chaud" afin de retracer le plus précisément possible le déroulé des évènements |  |  | QHSE Région Management site SST site
Document Arbre des causes
14
|  |  | Réaliser une communication le lendemain de l'évènement auprès des équipes. En fonction des horaires des shifts pour que tout le monde ait le même niveau d'information. |  |  | Responsable de site
Brief
15
|  |  | Récupérer les données du DEA si utilisé. Aucun document ne doit être communiqué sans validation préalable du DRH Région. Solliciter l'assist. sociale pour accompagner la famille sur les démarches. Contacter mutuelle / prévoyance pour déclenchement des aides éventuelles. |  |  | Responsable de Site DRH Région
Mail

## FR_Intrusion
Site : | 0 | Activité : | 0 |  | MAJ le : |  | 0
Intrusion | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : Intrusion d'une personne menacante dans l'enceinte du site
Intrusion :
| ETAPES | QUOI ? |  | OU ? |  | QUI ?
| 1 | Informer le premier encadrant si possible sinon, déclencher l’alerte spécifique « intrusion » prévue par le site (alarme/ PTI etc…) |  |  |  | Personne témoin
2
Encadrement ou témoin si l'encadrement n'a pas pu être informé
1ere solution: S'échapper si et seulement si : - Vous avez identifié la localisation exacte du danger - Vous êtes certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les salariés -Restez Calme -Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche -Utiliser un itinéraire connu -Demander le silence absolu
| 3 |  |  |  |  | Tous
| 3 | 2ème solution : S'enfermer, se barricader, se cacher -Verrouiller les portes si possible sinon rejoindre les locaux préidentifier les plus sûrs •Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant. • Éteindre les lumières. • S’éloigner des murs, portes et fenêtres. • S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides. • Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur). • Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer. • Attendre l’intervention des forces de l’ordre.
Tous
| 4 | Se conformer aux consignes des forces de l'ordre et faciliter l'action des secours : •N’évacuer les lieux que sur instruction des forces de l’ordre. •Laisser toutes les affaires sur place. •Évacuer calmement les mains levées et apparentes pour éviter d’être perçu comme un suspect. •Signaler les blessés et l’endroit où ils se trouvent.
Tous
5
|  | Après l'incident : Donner l'acces au caméras aux force de l'ordre |  |  |  | Encadrement
| 6 | 1er cas : personne ayant commis l'intrusion a été arrété : •Prévenir la hierarchie opérationnelle : DOR / ROR / DOP France 2eme cas : personne ayant commis l'intrusion n'a pas été arreté : •Prévenir la hierarchie opérationnelle : DOR / ROR / DOP France • Doubler le gardiennage • Demander a la gendarmerie de realiser des rondes
Encadrement
Que dois-je faire ?
FICHE REFLEXE
Que dois-je faire ?

## FR_NUISIBLES
FICHE REFLEXE
Site : | La Brède |  | Activité : | Métro | MAJ le : | 2025-12-22
NUISIBLES | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : des nuisibles ou des traces de nuisibles sont découverts dans l'entrepôt (nuisibles : rongeurs, pigeons, chats, insectes volants ou rampants)
BLESSE PHARMACIE
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Avertir le chef d’équipe du site en donnant l’emplacement de la(es) palette(s) concernée(s), ou de la zone concernée. |  |  | tout témoin
2
|  |  | Avertir le responsable de site / d'exploitation Si zone entrepôt : Isoler la(es) palette(s) du picking concerné, et la(es) déposer en zone anomalie, ou signaler la zone contaminée au Resp d'Expl ou Resp de Site |  |  | Chef d'équipe ou Responsable d'exploitation
3
|  |  | Vérifier ensemble la contamination des produits sur les pickings de l’allée et des allées voisines (traces de nuisibles, consommation des aliments…), ou la zone contaminée. |  |  | Responsable GDS
4
Responsable GDS
Bloquer physiquement et informatiquement les palettes concernées et les mettre en zone anomalie. Vérifier les supports déjà préparés de cette référence (possibilité de les mettre en contrôle dirigé et/ou d'informer les magasins)
5
|  |  | Demander une intervention d’urgence au prestataire de lutte contre les nuisibles |  |  | Resp d'exploitation / Responsable de Site
RENTOKILL
6
|  |  | Ajout de pièges ou Traitement de fumigation / répulsif ou mise en place de Désinsectocuteurs… & surveillance régulière |  |  | Prestataire Rentokill
Sous 48 h
7
|  |  | En cas de rongeurs / pigeons / chats / insectes volants : Réparer, améliorer l’herméticité du bâtiment dans les plus brefs délais. En cas d'insectes rampants : Procéder au nettoyage / à la désinfection des équipements de locaux sociaux. |  |  | Tous

## FR_Effondrement_palettier
0
Site : | 0 | Activité : | 0 |  |  | MAJ le : 18/06/2025 | 0 | 0
Incident Palettier | [6 empty] | Page 1/1
Scénario 3 : Effondrement du palettier
incident paletier :
| ETAPES | QUOI ? |  |  | OU ? |  | QUI ?
| 1 | Effondrement de montants du palettier, se positionner hors de porté du danger |  |  | Près des quais ou en fond de cellule |  | Témoin ou encadrement
| 2 | Baliser la zone, isoler la cellule |  | Zone de sécurité baliser avec les panneaux de balisages |  |  | Responsable d'exploitation Resp. de Service Chef d'Equipe
| 3 | Procéder à l'appel de l'ensemble du personnel, chauffeurs, visiteurs et intervenants |  | Point de rassemblement |  |  | Responsable d'exploitation Resp. de Service Chef d'Equipe
| 4 | En cas de victime, prise en compte et geste de premiers secours par l'équipe STT. Appel des secours n° tel : 15 |  | Sur les lieux |  |  | Equipe SST
| 5 | Prévenir la Direction du site |  |  |  |  | Témoin ou encadrement
FICHE REFLEXE
Que dois-je faire ?

## FR_INCIDENT_PALETTE_PALETTIER
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INCIDENT PALETTE - LISSE | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : palette ou lisse dangereuse dans le palettier
INCIDENT PALETTIER
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Palette ou lisse dangereuse se positionner hors de portée du danger |  | A trois alvéoles de l'incident | Témoin ou encadrement
2
|  |  | Remonter l'allée afin d'alerter et arrêter les déplacements, baliser la zone.S'assurer que l'allée adjacente ne soit pas dangereuse |  | Zone de sécurité distante de trois alvéoles, baliser la zone | Opérateur ou encadrement
3
|  |  | Faire intervenir une nacelle |  |  | Personnel habilitée à la conduite de nacelle
Zone dangereuse
4
Encadrement
Bloquer la marchandise ou l'emplacement informatiquement
Bureau GDS, ou mail

## FR_PRD
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INCIDENT PRD | [5 empty] | Page 1/2
Scénario : PROJECTION de produits dangereux sur le personnel
INCIDENT PALETTIER
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
1
|  |  | Prévenir un Sauveteur Secouriste du travail en poste. |  | Trombinoscope | Témoin
| 2 |  | le salarié "victime" doit : se rincer abondamment la zone touchée pendant 15 MIN si touché aux YEUX utiliser le rince yeux ou douche (pour les rince oeil portatif utiliser la totalité du flacon) |  |  | Avec l'aide du personnel SST (trombinoscope) ou témoin de l'accident
3
|  |  | si la victime est touchée sur une grande surface, placer la victime sous la douche portative et enlever tous les vétements, le cas échéant lire le FICHE DE SECURITE du produit |  | SALLE DE CHARGE SE MUNIR DE GANTS pour éviter la contamination | SST / encadrement ou temoin
4
|  |  | Alerter les secours : 15 SAMU ou 18 POMPIER |  |  | SST / encadrement ou temoin
5
Témoin ou encadrement
En cas de dégagement toxique, aérer immédiatement ou actionner désenfumage
Porte de quai
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
INCIDENT PRD | [5 empty] | Page 2/2
Scénario : PROJECTION de produits dangereux sur le personnel
INCIDENT PALETTIER
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | FORTE EMANATION de produits dangereux : aérer immédiatement la zone, déclenchement du bouton poussoir ALARME et DESENFUMAGE |  | Porte de quai ou bouton poussoir ou désenfumage pour aérer SORTIE DE SECOURS | Personnel présent et encadrement SSIAP
2
|  |  | Ecoulement de produits dangereux sur le sol : baliser la zone de danger avec des plots et de la rubalise |  | Zone concernée | Opérateur ou encadrement
3
|  |  | Utiliser le KIT d'épandage (absorbant) produit dangereux afin de délimiter la zone infectée |  | Situation des kits: A localiser | Personne présente ou encadrement
4
Responsables de service ou chefs d'équipe
Prévenir le POSTE de securité
Ajouter le N° de tel PC

## FR_SPRINKLER
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
MISE HORS / EN SERVICE INSTALLATION SPRINKLER | [5 empty] | Page 1/2
Scénario : travaux sur l'installation ou fuite système, obligation de mise hors service. Une fois les réparations effectuées, remise en service.
INCIDENT PALETTIER
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
1
AVANT L'INTERVENTION DEFINIR : Délais avant mise hors service : - Dans les 12 heures pour un accident, un incident ou un sinistre. - 3 jours (72h) avant pour modification, extension ou entretien (ex : visite triennale…) La mise hors service de l’installation doit être validée par le propriétaire. Toute coupure sur réseau devra être justifiée par la transmission au PCS d'un formulaire N-100 rempli et signé par M. Peyrol (ou M. Da Costa) avant le début de l'opération. S'assurer qu'IDL ait reçu une copie de ce N-100 avant le commencement des travaux. La partie A du N-100 doit être complétée et signée par le responsable technique ITM M. Peyrol et par la société intervenante. Une fois le N-100 complété le remettre en : 1 exemplaire à l'intervenant, 1 pour le PCS, 1 exemplaire à transmettre à J.Peyrol (ITM) Conserver 1 exemplaire au PCS
FAX / e.mail voir N° utiles & Annuaire IDL
| 2 |  | Mise hors service de l'installation sprinkler complète ou de postes sprinklers |  | A la centrale sprinkler dans le local sprinkler | Prestataire référencé pour le site
Précautions à prendre : Interdire les travaux par points chauds, prévoir une ronde de surveillance toutes les 2 heures la nuit (si besoin), prévoir un gardiennage permanent le week-end (si besoin). Les documents en attente de remise en service seront classés dans le registre sécurité. Un exemple de chaque document est disponible avec la fiche reflexe.
4
|  |  | Remise en service de toute l'installation sprinkler |  |  | Prestataire référencé pour le site
A la centrale sprinkler dans le local sprinkler
5
APRES L'INTERVENTION : Compléter le document N100 : Faire remplir le cadre B par M. Peyrol et le faire signer par l'entreprise intervenante. Une fois le N-100 complété le remettre en : 1 exemplaire à l'intervenant, 1 pour le PCS, 1 exemplaire à transmettre à J.Peyrol (ITM) Conserver 1 exemplaire au PCS
FAX / e.mail / adresses voir N° utiles & Annuaire IDL
A A ADAPTER

## FR_VANNE GAZ
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 |  | MAJ le : | 0
COUPURE VANNE DE GAZ | [6 empty] | Page 1/1
Scénario : incendie déclaré au sein de l'entrepôt ou des bureaux
GAZ: ARRET DES VANNES
Assistant OI
Back-up Assistant OI
| ETAPES |  | QUOI ? |  |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Se rendre sur la zone |  |  | Voir plan | Assistant Opération Interne Personne désignée
2
|  |  | Briser la vitre en plastique |  |  |  | Assistant Opération Interne Personne désignée
3
[5 empty] | Vanne Gaz en position ouverte |  | Assistant Opération Interne Personne désignée
A gauche pour fermeture
4
Consigner l'évenement sur la main courante
A ADPAPTER

## FR- TGBT
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
ARRET TGBT COUP DE POINT | [5 empty] | Page 1/1
Scénario : incendie déclaré au sein de l'entrepôt ou des bureaux
TGBT : ARRET COUP DE POING
| Assistant OI |  | J.PEYROL | Port : 06 73 17 54 28
| Back-up Assistant OI |  | C. GROUARD | Port : 06 71 83 00 96
Ne jamais toucher aux disjoncteurs si vous n'êtes pas habilité. Seules les personnes formées peuvent ouvrir les armoires électriques et accéder au TGBT (extérieur). Les clefs des TGBT se trouvent au PCS.
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Se rendre sur la zone |  | Voir plan | Assistant Opération Interne Personne désignée
2
|  |  | Déclencher le "coup de poing "des locaux TGBT TGBT 1, 2 et 3 : |  |  | Assistant Opération Interne Personne désignée
4
Consigner l'évenement sur la main courante
PCS
A ADAPTER

## FR_VANNE_GUILLOTINE
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA VANNE GUILLOTINE | [5 empty] | Page 1/3
Scénario : Report d'alarme incendie sur le SSI- Feu avéré- Evacuation générale Risque de pollution-
VANNE GUILLOTINE : FERMETURE
Assistant OI
Back-up Assistant OI
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Contrôle visuel de la fermeture des vannes sur les boîtiers Orange clignotant => en cours de fermeture Orange fixe => vanne fermée |  | PCS | Assistant Opération Interne Personne désignée
2
|  |  | Contrôle physique de la fermeture des vannes sur les 3 zones. Lever la plaque et vérifier que la trappe est refermée |  | VOIR PLAN | Assistant Opération Interne Personne désignée
4
Consigner l'évenement sur la main courante
PCS
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
FERMETURE SEMI-AUTOMATIQUE DE LA VANNE GUILLOTINE | [5 empty] | Page 2/3
Scénario : Début d'incendie n'ayant pas déclenché le SSI- Risque de pollution-Heures ouvrées
VANNE GUILLOTINE : FERMETURE
Assistant OI
Back-up Assistant OI
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Procéder à la fermeture des vannes guillotines |  | Poste de sécurité | Assistant Opération Interne Personne désignée
2
|  |  | Appuyer sur les déclencheurs manuels des boitiers Ci-dessous 2 modèles différents |  | VOIR PLAN | Assistant Opération Interne Personne désignée
4
|  |  | Contrôle physique de la fermeture des vannes sur les 3 zones |  |  | Assistant Opération Interne Personne désignée
VOIR PLAN
| 5 |  | Consigner l'évenement sur la main courante
[5 empty] | PCS | Agent de sécurité
6
FICHE REFLEXE
Site : | 0 |  | Activité : | 0 | MAJ le : | 0
FERMETURE MANUELLE DES VANNES | [5 empty] | Page 3/3
Scénario : Coupure électrique. Le système de commande de fermeture des vannes est inopérant- Risque de pollution-Heures ouvrées
VANNE GUILLOTINE : FERMETURE
Assistant OI
Back-up Assistant OI
| ETAPES |  | QUOI ? |  | OU ? | QUI ?
| 1 |  | Se rendre dans les zones pour fermeture manuelles des 3 vannes |  | VOIR PLAN | Assistant Opération Interne Personne désignée
2
|  |  | Libérer la manivelle et tourner la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre |  | VOIR PLAN | Assistant Opération Interne Personne désignée
4
|  |  | Contrôle physique de la fermeture des vannes sur les 3 zones |  |  | Assistant Opération Interne Personne désignée
VOIR PLAN
| 5 |  | Consigner l'évenement sur la main courante
[5 empty] | PCS | Agent de sécurité
6
Vannes
2 & 3
Vanne 1
A ADAPTER
A ADAPTER
A ADAPTER